2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 65 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус № 45

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  215 м

3.2.2. время движения (пешком)  7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | 4(I) Зона целевого назначения здания (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания) | ВНД |
|  | 4(II) Места приложения труда | ВНД |
|  | 4(III)Жилые помещения | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения по объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша, в начале существующего пандуса, перед входной площадкой, рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки (во избежание травмирования при открывании двери);

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;

- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;

- продумать и обозначить на всех схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения  и санитарно-гигиеническим помещениям;

- размещение на сайте  (стенде) учреждения информацию об оказываемых услугах и технологии оказания услуг МГН;

- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (на дому, в дистанционной форме обучения, на другом объекте  организации, расположенного по адресу – нет);

- направить обращение в администрацию МО ГО «Воркута» об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановки до объекта (устранения перепад высот, восстановление целостности покрытия поверхности), организация парковки для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности и оказания ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение  (Правила или Политику) об организации доступности объекта и представляемых на нем услуг, а также оказания инвалидам помощи при этом необходимой помощи в учреждении;

- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и инструкции персонала в учреждении;

- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;

- форму (инструкцию) учета и проверок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

- Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуг:

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда.

- рабочие места для инвалидов следует предусмотреть в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов.

4.3. Жилые помещения:

-

5. Санитарно-гигиенические помещения:

-

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные условия пути движения до входа на объект, установить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями  СП 59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить /заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;

- установить антискользящее покрытие на лестнице;

- расширить (демонтировать) дверные  проёмы до нормативного значения не менее 0.9 м.

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота не более 0,014 м) на входной двери и двери в тамбурах или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчики входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19.5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек);

3. Пути движения внутри здания:

- установить /заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;

- установить антискользящее покрытие на лестнице;

- расширить (демонтировать) дверные  проёмы до нормативного значения не менее 0.9 м.

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота не более 0,014 м) на входной двери и двери в тамбурах или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчики входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19.5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек);

- обустроить зоны отдыха на всем пути движения.

4.1. Зона оказания услуг:

- выделить зону оказания услуг на первом этаже, как можно ближе ко входу;

- приобрести специальное оборудование (кровать многофункциональная, кресло коляска, ступенькоход);

- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;

-  установить /заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;

- приобрести специализированную мебель в классы, группы, музыкальный зал);

- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуг специальные держатели для костылей, трости и т.д.;

-  организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда.

- рабочие места для инвалидов следует предусмотреть в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов.

4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения на всех этажах здания, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости  руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;

- душевая комната должна быть оборудована ручным душем, настенным поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи.

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и

доступном для их понимания языке, разместив ее рядом с дверью со стороны дверной

ручки на высоте 1.2.до 1.6. м перед входом во внутренние помещения, в которых

оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

- Территория прилегающая к зданию:

- организовать систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время суток (в течение суток) эксплуатации учреждения;

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и

доступном для их понимания языке;

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения;

4.1. Зона оказания услуг:

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);

- организовать сурдорепевод при оказании услуг (по требованию);

-  организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда.

- рабочие места для инвалидов следует предусмотреть в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов.

4.3. Жилые помещения:

-

5. Санитарно-гигиенические помещения:

-

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные условия пути движения до входа на объект, установить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями  СП 59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:2 или

1:20);

-  установить /заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП

59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;

- установить антискользящее покрытие на лестнице;

- расширить (демонтировать) дверные  проёмы до нормативного значения не менее 0.9 м.

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота не более 0,014 м)

на входной двери и двери в тамбурах или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчики входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений

(усилие открытия 19.5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек);

3. Пути движения внутри здания:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота не более 0,014 м) на входной двери и двери в тамбурах или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчики входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19.5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек);

- расширить (демонтировать) дверные  проёмы до нормативного значения не менее 0.9 м.

4.1. Зона оказания услуг:

- выделить зону оказания услуг на первом этаже, как можно ближе ко входу;

- приобрести специальное оборудование (кровать многофункциональная, кресло коляска, ступеньход);

- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;

- организовать свободную зону подхода к месту обслуживания (прилавочная форма обслуживания),  ширина рабочего места не менее 1 м, высота 0.8 до 0.85м, пространство для ног высота 0,75 м глубина 0.5 м;

-  организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда.

- рабочие места для инвалидов следует предусмотреть в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов.

4.3. Жилые помещения:

-  выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже;

- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1.4 м, обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0.8 м. Необходимо закрепить бочок унитаза, установив жесткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;

- душевая комната должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0.48 и от уровня поддона, ручным душем; настенными поручнями, глубина и длина сиденья должны быть не менее 0.5.м. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны не менее 0.8х1.5 м. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и

доступном для их понимания языке, разместив ее рядом с дверью со стороны дверной

ручки на высоте 1.2.до 1.6. м перед входом во внутренние помещения, в которых

оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные условия пути движения до входа на объект, установить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями  СП 59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно входной двери и двери в тамбуре;

- установить тактильные предупреждающие перед лестницей входной дверью, и дверью в тамбуре;

- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1.2 – 1.6. м с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования  учреждения, времени оказания услуг (приемных часов).

3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;

- нанести контрастную маркировку по периметру окна (поста охраны, гардероба, раздача в столовой);

- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно дверей внутри здания;

- нанести контрастные направляющие по полу по пути следования инвалида;

- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;

- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;

- уставить звуковые маяки на пути следования;

- выделить место для собаки поводыря;

- разместить информационные тактильные таблички для людей с нарушения зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1.2- 1.6. м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4.1. Зона оказания услуг:

- приобрести электронные лупы увеличителя для удобства работы с документами;

- приобрести специализированные пособия и ТС в (классы, группы);

-  организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда.

- рабочие места для инвалидов следует предусмотреть в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов.

4.3. Жилые помещения:

-  выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информационные тактильные таблички для людей с нарушения зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1.2- 1.6. м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

- установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;

- душевая комната должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене поручни вдоль стен и по ходу движения.

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1.2 – 1.6. м с

дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков,

соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования  учреждения,

времени оказания услуг(приемных часов);

-разместить информационные тактильные таблички для людей с нарушения зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1.2- 1.6. м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

3.6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов представляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов представляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов представляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петлей и звукоусиливающей аппаратуры | Отсутствует |
| 2 | Предоставление услуг с использованием русского жесткого языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Отсутствует |
| 3 | Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением допустимости для них объектов услуг | Отсутствует |
| 4 | Предосталение услуги инвалидам с сопровождением ассистента – помощника | Отсутствует |
| 5 | Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютера | Отсутствует |
| 6 | Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным программам, от общего числа детей-инвалидов в ГОУ | 1 |
| 7 | Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образования, от общего числа детей-инвалидов в ГОУ | 0 |
| 8 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов в ГОУ | 0 |
| 9. | Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушениями зрения | 0 |
| 10 | Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек | 0 |

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг.мер-я, тср, ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг.мер-я, тср, ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг.мер-я, тср, ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг.мер-я, тср, ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг.мер-я, тср, ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг.мер-я, тср, ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг.мер-я, тср, ремонт |
|  | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие растройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | Разработка локальных актов |
| 2 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа) журнал учета) | Разработка плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций |
| 3 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жесткого языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлопереводчика | Ситуационно, по мере необходимости |
| 4 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам ( и их сопровождение) | Разработка локальных актов |
| 5 | Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющее осуществлять обучение по адаптивным общеобразовательным программам | Повышение квалификации педагогов |
| 6 | Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов в ГОУ | Увеличение доли детей-инвалидов, получающие дополнительное образование |

4.3. Период проведения работ: _2025 гг.

в рамках исполнения: Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе: ДУ (к,о,с,г,у),        на 2 этапе ДП (к,о,с,г,у).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

________________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.scoolnenetz.ru; www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» ________ 20 ____ г.,

2. Акта обследования объекта: № ___ от «____» ________ 20 ____ г

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.